Objem topení a roztažnost vody
PN16 16x2,2 vnitřní 11,6
modrý pruh

PN20 16x2,7 vnitřní 10,6
červený

[image: image1.png]007

008

005

004

003

002

oot

Graf zévislosti pomémého zvétseni
‘objemu vody AV na t,,

10

2





Celkový počet segmentů: 

dole 10 po 45m + dílna 50m, nahoře 8 po 45m

délka trubky 16x2 860m

objem 97 l

přívod nahoru trubka 25mm PN10, 4x8m 

od TČ 2x 0,3m PPR40, PN10

32mm 3m?

	trubka
	vnitřní průměr
	objem /m [l]
	 délka
	objem

	PN10  16x2
	12
	0,1131
	810
	91,6

	PN16  20×2,8
	14,4
	0,1629
	5
	0,81

	PN16  25×3,5
	18
	0,2545
	32
	8,14

	PN16  32×4,4
	23,2
	0,4227
	3
	1,27

	PN16  40×5,5
	29
	0,6605
	1
	0,66

	trubky celkem
	
	
	
	102,5


výměníky
20 l
celkem 122,5l
roztažnost vody 0 - 55 st.C
0,015
změna objemu 1,83 l
